Příloha č. 1 k č.j. KRPB-118362-2/ČJ-2009-0600VZ

## Výzva k podání nabídky

# I. Idetifikační údaje o zadavateli:

Stát:			Česká republika

IČ zadavatele:	75151499

DIČ zadavatele:	CZ75151499

Název zadavatele:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32  Brno

zastoupená plk. Ing. Bc. Radko Bébarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Právní forma:		Organizační složka státu

Kontaktní osoba:	Mgr. Jana Burianová, tel.: 974 623 752, e-mail: pos.vz@iol.cz.

RNDr. Leona Jonášová, tel.: 974 622 602 (ve věcech technických)

# II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

a) předmět plnění:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je:

Dodávka rentgenového fluorescenčního spektrometru vč. příslušenství s technickými parametry:

- možnost analýzy malých vzorků – 0,3 – 0,5 mm v různých matricích

- měření v rozsahu Mg (lehké prvky) až U

- měření možné bez úpravy vzorků

- SDD detektor

- posuvný stolek XYZ

- zobrazení snímaného místa na monitoru počítače

- přífuk He v místě analýzy

- řídící PC s nezbytným softwarovým vybavením

- tiskárna (laserová, BW)

b) doba plnění:	nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy, konkrétní dodací lhůtu uvede uchazeč v Krycím listu

c) místo plnění:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – OKTE, Kounicova 24, Brno.

e) způsob plnění: 	jednorázově

# III. Obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

a) oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky - živnostenský list

b) výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán

Všechny doklady předloží uchazeč ve fotokopii.

c) vyplněný krycí list (viz. Příloha č. 2),

d) přesné parametry nabízeného zboží uvede uchazeč na samostatném listu, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

# IV. Lhůta a místo pro podání nabídek:

a) Lhůta pro podání nabídek:

Nabídku uchazeč podá v písemné formě, v řádně uzavřené obálce s označením „Dodávka rentgenového fluorescenčního spektrometru“ a doručí ji osobně nebo doporučeně na adresu zadavatele, a to do skončení lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do 10. 11. 2009 do 14,00 hod. Na obálce musí být nápis „Neotvírat“.

Při podávání nabídek poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí zásilky zadavatelem. Zadavatel doporučuje uchazeči upřednostnit podání nabídek osobně.

Obálka s nabídkou uchazeče musí být opatřena na uzavření razítkem uchazeče, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

b) Místo pro podání nabídek:

Adresa zadavatele

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor veřejných zakázek                   telefon: 974623752

Kounicova 24                                      fax: 974622536

611 32 Brno                                        e-mail: pos.vz@iol.cz

c) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:

Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, je stanovena na 30 kalendářních dní, a počíná běžet první den následující po dni skončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči, jehož nabídka je vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.

# V. Údaje o hodnotících kritériích:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen „základní hodnotící kritérium“) je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

# VI. Obchodní podmínky:

Vybraný uchazeč bude povinen v kupní smlouvě akceptovat mimo jiné následující obchodní podmínky:

- Odpovědnost za vady a záruka:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel garantoval záruční lhůtu v délce a rozsahu poskytnutých výrobcem těchto výrobků. U výrobků, kde výrobce poskytuje záruku kratší, nebo rovnou 24 měsíců, ji dodavatel garantuje v délce 24 měsíců.

- Cena za zboží:

Cena bude charakterizována jako cena nejvýše přípustná a může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na předmětný smluvní vztah.

- Platební podmínky:

Fakturace bude provedena jednorázově.

- Smluvní pokuty:

smluvní pokuta za nedodržení termínu splnění dodání zboží ve výši 0,05% z ceny včetně DPH za každý den prodlení.

# VII. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

b) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu do konce lhůty pro podání nabídek.

c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

d) Zájemcům ani uchazečům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv nárok, např. na přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele apod.

e) Zadavatel požaduje předložení nabídky v českém jazyce.

f) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve veřejné zakázce.

g) Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobu, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí udělených tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.